ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА АНАЛИЗАТОРОВ МУТНОСТИ АМ-8122

Информация о заказчике
Ф.И.О.:			Должность:
Предприятие:
Адрес:
Телефоны:			Факс:
Электронная почта:
Модель анализатора (шифр)				Кол-вошт.
Характеристики контроллера:
Тип корпуса			щитовой настенный
Напряжение питания			~220В =24В
Выходной сигнал аналоговый первый канал			(4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА
Выходной сигнал аналоговый второй канал			(4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА
Укомплектовать конвертером USB-RS485
Укомплектовать датчиком расхода (0,9..48)л/ч
Выходные сигналы дискретные			Э/м реле оптореле оптосимистор / оптотранзистор
Дополнительно:			поверка

Характеристики измеряемой среды и датчиков:
Название и состав жидкости
Диапазон мутности, ед.изм.	,	,
Диапазон рабочих температур, ОС
Максимальное давление среды, МПа
Расстояние до контроллера, м
Максимально подробно опишите место установки: трубопровод — закрытый, открытый, наличие сужений/расширений, диаметр, изгибов или ёмкость - открытая, закрытая, наличие и тип мешалки, материал. Наличие эскиза места установки приветствуется (на доп.листе)
Модель арматуры2) (см.раздел «Арматуры»)	Проточная TU910 Тройник YAT75M0021 / штанга, длиной,м	Проточная TU910 Тройник YAT75M0021 / штанга, длиной,м
Тип датчика	погружной проточный / погружной с очисткой	погружной проточный / погружной с очисткой
ПВХ трубка для подачи сж.воздуха в систему очистки погружного датчика, м	,м	,м