ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА рН-метров pH-4131, pH-4122.П, pH-4101, pH-3630, pH-4121,pH-4110, pH-4122, pH-4121.АС, pH-4122.АС

Информация о заказчике

| Ф.И.О.: | Должность: |
| --- | --- |
| Предприятие: |
| Адрес: |
| Телефоны: | Факс: |
| Электронная почта: |
| Эксплуатирующая организация: |  |
| Модель рН-метра (шифр): | Кол-во, шт.: |
| Анализируемая жидкость в месте измерения |
| Краткая характеристика, химический состав: |  |
| Диапазон и единицы измерения: |  |
| Диапазон температур, °С: средняя раб.температура, °С: Т приведения, °С: Т окружающей среды, °С: |
| Максимальное давление, МПа: |  |
| Удельная электр-я проводимость среды, мкСм/см: | менее 0,5 менее 50 более 50 |
| Скорость потока (м/с) или расход (м3/час): |  |
| Мощность поглощённой дозы ионизирующего излучения для исполнения "АС", Гр/с: | в точке монтажа - датчика: электронного блока ПП: |
| Классификационное обозначение (класс безопасности): |  |
| Характеристики первичного преобразователя: |
| Тип электрода: кол-во, шт.: |
| Кол-во доп. датчиков температуры (PT100), шт.: длина монтажа, мм: |
| Максимально подробно опишите место установки: трубопровод (наличие сужений/расширений, изгибов) или ёмкость, наличие и тип мешалки, материал. Наличие эскиза места установки приветствуется (на доп.листе). |  |
| Модель арматуры (см. раздел «Арматуры»): |  |
| Удаленность электронного блока ПП от электрода и арматуры, м: |  |
| Удаленность первичного преобразователя от ИП, м: |  |
| Исполнение корпуса электронного блока ПП: | сталь 12Х18Н10Т («Н») алюминиевый сплав («Д») алюминиевый сплав, с окном для индикации («И») |
| Характеристики измерительного прибора: |
| Тип корпуса: | щитовой настенный |
| Количество каналов измерения: | один два |
| Выходные сигналы: аналоговые: | (4...20) мА (0...5) мА (0...20) мА |
| или цифровой: | цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU) |
| Выходные сигналы дискретные (реле): | да нет |
| Индикатор: | 7сегм светодиодный Зеленый 7сегм светодиодный Красный ЖКИ TFT сенсорный экран дюймов (10,4-17) |
| Дополнительно: | взрывозащита поверка гидропанель шкафное исполнение (см.раздел «Шкафы монтажные») |